**Инструкция по монтажу кровельного ограждения Borge**



**Общие рекомендации**

* Кровельное ограждение устанавливается по уровню в одну линию, непрерывно по всему периметру кровли выше карнизного свеса, возможно его крепление к парапету, скату кровли.
* Для достижения необходимой длины ограждения могут сращиваться между собой благодаря наличию обжима с одной стороны трубы ограждения, стык фиксируется болтовым соединением.
* В случае необходимости труба ограждения обрезается с помощью электролобзика или ножовки по металлу. Запрещено использование абразивного режущего инструмента (болгарка).
* В случае вальмовой или многощипцовой конструкции кровли для соединения ограждения единым контуром используются углы соединения для тру- бы ограждения, также обжатые с одной стороны.
* Ограждения могут комбинироваться с другими элементами систем безопасности кровли, такими как снегозадержатели, переходные мостики.
* Набор крепежных элементов позволяет смонтировать ограждение на кровлю с любым типом кровельного покрытия (на металлочерепицу с шагом волны 300, 350, 400 мм, профнастил, материалы на основе битума, фальцевую кровлю, натуральную или композитную черепицу).

**Порядок монтажа кровельного ограждения**

1. Монтаж кровельного ограждения начинается с установки кронштейна универсального в зависимости от типа кровельного покрытия (см. рис. 1a- 1g). Максимальное расстояние между кронштейнами 1,1 м.
2. Следующий шаг – установка кронштейна регулировочного, обеспечивающего вертикальное положение ограждения при любом угле наклона кровли (от 0 до 45 градусов). Совмещая технологические отверстия универсального и регулировочного кронштейнов выставляется необходимый угол наклона, фиксируемый болтами.
3. Далее к регулировочному кронштейну крепится опора ограждения с помощью кронштейна хомута, самого хомута и гаек М8.
4. На опору ограждения на расстоянии от 300 до 600 мм от верхнего края устанавливается шляпный кронштейн, состоящий из двух П-образных планок, скрепленных между собой крест-накрест. В него вставляется труба ограждения, которая служит нижним поручнем.
5. На верхнюю часть опоры ограждения крепится скобообразный кронштейн, в который вставляется вторая труба ограждения, которая служит верхним поручнем.

**Порядок монтажа кровельного ограждения**

[](http://borge.ru/images/montazh-krovelnogo-ograzhdeniya01.jpg)[](http://borge.ru/images/montazh-krovelnogo-ograzhdeniya02.jpg)

**Комплектация кровельного ограждения в зависимости от вида кровельного покрытия**[](http://borge.ru/images/montazh-krovelnogo-ograzhdeniya03.jpg)[](http://borge.ru/images/montazh-krovelnogo-ograzhdeniya04.jpg)